## Table 1
NO | RESİM | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMA | MARKA | NET FİYAT USD KDV DAHİL
1 |  | 100KW TRİFAZE ON-GRİD İNVERTÖR- CHISAGE | 100KW TRİFAZE ON GRİD İNVERTER | HEGEL | 3240
2 |  | 14KW 3 FAZ HİBRİT İNVERTER | HİBRİT İNVERTER 3 FAZ, WİFİ, SMART METER | HEGEL | 2880
3 |  | TAM SİNÜS AKILLI İNVERTÖR- PWM | 1000W 12V - PWM SVP (OFFGRID) | HEGEL | 138.6
4 |  | TAM SİNÜS AKILLI İNVERTÖR- PWM VPK SERİSİ | 3000W 24V - PWM (OFFGRID) MAX PV GİRİŞ 80VDC; PV GİRİŞ 60A | HEGEL | 207
5 |  | TAM SİNÜS AKILLI İNVERTÖR-PWM VP SERİSİ | 5000W - 48V PWM REVO VP (OFFGRID), VOC:105, PV ŞARJ:50A, AC ŞARJ:60A, MAX PV GÜÇ 2400W, ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI: 60-72VDC | HEGEL | 297
6 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3.5KW 24V 100A HEGEL | 3.5KW/24V AKILLI İNVERTÖR MPPT, MPPT SOLAR ŞARJ:100A Voc 60-500V Max PV BAĞLANTI 4000W | HEGEL | 252
7 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 11KW 48V MPPT ŞARJ 160A HEGEL | 11KW/48V AKILLI İNVERTÖR MPPT, MPPT SOLAR ŞARJ:160A Voc 60-500V Max PV BAĞLANTI 5500Wx2 ÇİFT MPPT | HEGEL | 810
8 |  | TAM SİNÜS AKILLI İNVERTÖR- MPPT 5,5KW 48V İNVERTER | 5500W 48V - MPPT (OFFGRID) | HEGEL | 540
9 |  | TAM SİNÜS AKILLI İNVERTÖR- MPPT 10KW 48V İNVERTER HİBRİT | 10000W 48V - MPPT PARALEL HİBRİT | HEGEL | 1260
10 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3KW 24V HEGEL | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3KW 24V, 100A MPPT, PV40-500VDC, PV3000W HEGEL | HEGEL | 225
11 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3,6KW 24V HEGEL | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3,6KW 24V, 120A MPPT, PV60-500V, PV5000W HEGEL | HEGEL | 257.4
12 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 8,6KW 48V HEGEL | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 8,6KW 48V, 150A MPPT, PV90-500V, PARALEL, PV MAX GİRİŞ 11KW (2X5500W), ÇİFT AC ÇIKIŞ HEGEL | HEGEL | 684
13 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3,6KW 24V PV500V PV5000W HEGEL | 3.6kw 24v 40-450v 100A MPPT Max PV GİRİŞ 500VDC-5000W | HEGEL | 247.5
14 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3KW 24V 80A PV400V PV4000W HEGEL | 3KVA/3000W, 24VDC, 220VAC, 400V/100A MPPT HEGEL | HEGEL | 243
15 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 3,5KW 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL | 3.5KVA/3500W,24VDC, 220VAC, 400V/100A MPPT HEGEL | HEGEL | 270
16 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 6KW 48V 100A PV450V PV6000W HEGEL | 6.0KVA/6000W,48VDC, 220VAC, 450V/100A MPPT HEGEL | HEGEL | 378
17 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 8KW 48V 120A PV500V PV2X4000W HEGEL | 8.0KVA/8000W,48VDC, 220VAC, 500V/120A MPPT PARALEL&WİFİ HEGEL | HEGEL | 684
18 |  | AKILLI İNVERTÖR- MPPT 10KW 48V 150A PV450V PV2X5000W HEGEL | 10KVA/10000W,48VDC, 220VAC, 450V/150A MPPT, 90-430Vdc MPPT ARALIK, PARALEL&WİFİ HEGEL | HEGEL | 900
19 |  | LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 100AH 1280Wh M8 4S2P | 12.8V 100Ah, 330×173×216mm, 12,5kg, 4S2P, KULLANMADAN ÖNCE TAM ŞARJ EDİN, 1C ŞARJ & 1 C DEŞARJ, TAVSİYE EDİLEN ŞARJ DEŞARJ 0,5C | HEGEL | 270
20 |  | LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 150AH 1920Wh M8 4S2P | 12.8V 150Ah, 483×170×240mm, 18kg, 4S2P, KULLANMADAN ÖNCE TAM ŞARJ EDİN, 1C ŞARJ & 1 C DEŞARJ, TAVSİYE EDİLEN ŞARJ DEŞARJ 0,5C | HEGEL | 405
21 |  | LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 200AH 2560Wh M8 4S2P | 12.8V 200Ah, 521×238×219mm, 22kg, 4S2P, KULLANMADAN ÖNCE TAM ŞARJ EDİN, 1C ŞARJ & 1 C DEŞARJ, TAVSİYE EDİLEN ŞARJ DEŞAR 0,5C | HEGEL | 514.8
22 |  | LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 100AH 1280Wh M8 2P | 12.8V 100Ah, 330×173×216mm, 12,5kg, 4S2P, KULLANMADAN ÖNCE TAM ŞARJ EDİN, 1C ŞARJ & 1 C DEŞARJ, TAVSİYE EDİLEN ŞARJ DEŞARJ 0,5C | HEGEL | 270
23 |  | LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 200AH 2560Wh M8 2P | 12.8V 200Ah, 521×238×219mm, 22kg, 4S2P, KULLANMADAN ÖNCE TAM ŞARJ EDİN, 1C ŞARJ & 1 C DEŞARJ, TAVSİYE EDİLEN ŞARJ DEŞAR 0,5C | HEGEL | 514.8

## Table 2
NO | RESİM | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMA | MARKA | NET FİYAT USD KDV DAHİL
25 |  | LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 25.6V 200AH 5120Wh M8 4S2P | 12.8V 200Ah, 521×238×219mm, 22kg, 4S2P, KULLANMADAN ÖNCE TAM ŞARJ EDİN, 1C ŞARJ & 1 C DEŞARJ, TAVSİYE EDİLEN ŞARJ DEŞAR 0,5C | HEGEL | 1029.6
26 |  | LİFEPO4 AKÜ 51.2V 100AH DUVAR TİPİ | LİFEPO4 AKÜ, 51.2V 100AH, 0,50C KAPASİTE | HEGEL-CHISAGE | 1314
27 |  | LİFEPO4 AKÜ 51.2V 100AH KASET TİPİ, 1C DEŞARJ | LİFEPO4 AKÜ | HEGEL | 1062
28 |  | LİFEPO4 AKÜ 51.2V 100AH DUVAR TİPİ | LİFEPO4 AKÜ, 51.2V 100AH, 1C KAPASİTE WİFİ'Lİ | HEGEL | 1062
29 |  | LİFEPO4 AKÜ 51.2V 200AH DUVAR TİPİ | LİFEPO4 AKÜ, 51.2V 200AH, 0,75C KAPASİTE WİFİ'Lİ | HEGEL | 2025
30 |  | GÜÇ KAYNAĞI POWERBANK 300W | GÜÇ KAYNAĞI 300W, 278*129*215mm, SİYAH, 384Wh LiFePO4, PC+V0 KASA, 220V ÇIKIŞ | HEGEL | 189
31 |  | GÜÇ KAYNAĞI POWERBANK 600W | GÜÇ KAYNAĞI 600W, 270*210*220mm, SİYAH, 576Wh LiFePO4 AKÜ, PC+V0 KASA, 220V ÇIKIŞ | HEGEL | 342
32 |  | GÜÇ KAYNAĞI POWERBANK 1200W | GÜÇ KAYNAĞI 1200W, 280*245*250mm, SİYAH, 1152Wh LiFePO4 AKÜ, PC+V0 KASA, 220V ÇIKIŞ | HEGEL | 576
33 |  | SOLAR PANEL KATLANABİLİR 50W | SOLAR PANEL KATLANABİLİR 50W, Vpm:18.1V, Ipm:5.52A Voc:21.3V, Isc:5.85A | HEGEL | 90
34 |  | SOLAR PANEL KATLANABİLİR 100W | SOLAR PANEL KATLANABİLİR 100W, Vpm:18.1V, Ipm:5.52A, Voc:21.3V, Isc:5.85A, Pm:100W | HEGEL | 167.4
AKÜ GRUBU - JEL, AGM, ELEKTRİKLİ BİSİKLET
35 |  | ELEKTRİKLİ BİSİKLET - SANDALYE AKÜSÜ DZM AKÜ | 16AH-12V BOY:151 EN:100 YÜKSEKLİK:97- 101 AĞIRLIK:4.2KG | HEGEL | 25.2
36 |  | ELEKTRİKLİ BİSİKLET - SANDALYE AKÜSÜ EVF AKÜ | 25AH-12V BOY:180 EN:76 YÜKSEKLİK:170 AĞIRLIK:6.5KG | HEGEL | 34.2
37 |  | ELEKTRİKLİ BİSİKLET - SANDALYE AKÜSÜ EVF AKÜ | 38AH-12V BOY:266 EN:76 YÜKSEKLİK:170 AĞIRLIK:9,95KG | HEGEL | 55.8
38 |  | ELEKTRİKLİ BİSİKLET - SANDALYE AKÜSÜ EVF AKÜ | 52AH-12V BOY:223 EN:120 YÜKSEKLİK:175 AĞIRLIK:12.8KG | HEGEL | 79.2
39 |  | ELEKTRİKLİ MOTOR AKÜSÜ - EVF AKÜ | 225AH-6V BOY:260 EN:180 YÜKSEKLİK:270- 275 AĞIRLIK:34.9KG | HEGEL | 156.6
40 |  | JEL AKÜ | 100AH-12V BOY:330 EN:172 YÜKSEKLİK:214/221,5MM AĞIRLIK:30.6KG | HEGEL | 156.6
41 |  | JEL AKÜ | 150AH-12V BOY:480 EN:170 YÜKSEKLİK:240/240MM AĞIRLIK:45KG | HEGEL | 235.8
42 |  | JEL AKÜ | 200AH-12V BOY:520 EN:239 YÜKSEKLİK:220/225MM AĞIRLIK:63,2KG | HEGEL | 313.2
43 |  | AKÜ VOLTAJ DENGELEYİCİ 24V MAX BALANC AKIM 5A | AKÜ VOLTAJ DENGELEYİCİ 24V MAX BALANC AKIM 5A | HEGEL | 36
44 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 600W 12V | 600W 12V | HEGEL | 84.6
45 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 1000W 12V | 1000W 12V | HEGEL | 126
46 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 1000W 12V | 1000W 12V | HEGEL | 129.6
47 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 1000W 12V, 20AH AC ŞARJLI, KUMANDALI | 1000W 12V | HEGEL | 163.8
48 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 1200W 12V LCD GÖSTERGELİ | 1200W 12V | HEGEL | 162
49 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 2000W 12V LCD GÖSTERGELİ | 2000W 12V | HEGEL | 234
50 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 3000W 12V LCD GÖSTERGELİ | 3000W 12V | HEGEL | 342

## Table 3
NO | RESİM | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMA | MARKA | NET FİYAT USD KDV DAHİL
51 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 1500W 12V - 10A AC ŞARJLI | 1500W 12V | HEGEL | 176.4
52 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 2000W 12V - 15A AC ŞARJLI | 2000W 12V | HEGEL | 241.2
53 |  | TAM SİNÜS İNVERTÖR 1500W 12V - 15A AC ŞARJLI | 1500W 12V | HEGEL | 176.4
54 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 600W 12V | 600W 12V | HEGEL | 36
55 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 1200W 12V | 1200W 12V | HEGEL | 63
56 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 1500W 12V | 1500W 12V | HEGEL | 84.6
57 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 1500W 12V | 1500W 12V | HEGEL | 84.6
58 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 1500W 24V | 1500W 24V | HEGEL | 84.6
59 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 2000W 12V | 2000W 12V | HEGEL | 117
60 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 2000W 24V | 2000W 24V | HEGEL | 117
61 |  | MODİFİYE SİNÜS İNVERTÖR 1500W 12V - 15A AC ŞARJLI | 1500W 12V (AC ŞARJ RESDRESÖRLÜ) | HEGEL | 129.6
62 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 20A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:75V MAX PV GÜÇ W:260W (12V); 520W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A | HEGEL | 57.6
63 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 30A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:390W (12V); 780W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A | HEGEL | 72
64 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 40A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:520W (12V); 1040W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A | HEGEL | 97.2
65 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZI 30A 12/24V - MPPT BLUETOOTH'LU - HEGEL | 30A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:390W (12V); 780W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A, BLUETOOTH'LU | HEGEL | 84.6
66 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZI 40A 12/24V - MPPT BLUETOOTH'LU - HEGEL | 40A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:520W (12V); 1040W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A BLUETOOTH'LU | HEGEL | 113.4
67 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT WİFİ BAĞLANTILI | 30A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:390W (12V); 780W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A, WIFI BAĞLANTI | HEGEL | 97.2
68 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT BLUETOOTH'LU | 30A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:390W (12V); 780W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A, BLUETOOTH BAĞLANTI | HEGEL | 93.6
69 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 30A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:100V MAX PV GÜÇ W:390W (12V); 780W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A | HEGEL | 84.6
70 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 30A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:75V MAX PV GÜÇ W:390W (12V); 780W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A | GİZO | 55.8
71 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZI 45A 12/24V - MPPT - HEGEL | 45A - 12/24V MAX PV GİRİŞ V:120V MAX PV GÜÇ W:520W (12V); 1040W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1A | HEGEL | 138.6
72 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 60A - 12/24/48V MAX PV GİRİŞ V:150V MAX INPUT POWER W:800W (12V); 1600W (24V); 3200W (48V) | HEGEL | 147.6
73 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 80A - 12/24/48V MAX PV GİRİŞ V:150V MAX INPUT POWER W:1000W (12V); 2100W (24V); 4200W (48V) | HEGEL | 169.2
74 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - MPPT | 100A - 12/24/48V MAX PV GİRİŞ V:150V MAX INPUT POWER W:1300W (12V); 2600W (24V); 5200W (48V) | HEGEL | 185.4
75 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM OCEAN DREAM | 10A - 12/24V MAX PV GÜÇ W:150W (12V); 300W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1.5A | HEGEL | 11.7

## Table 4
NO | RESİM | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMA | FİRMA | FİYAT USD
76
77 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM OCEAN DREAM | 30A - 12/24V MAX PV GÜÇ W:500W (12V); 1000W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 1.5A | HEGEL | 18
78 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM OCEAN DREAM ALÜMİNYUM SOĞUTMALI | 40A - 12/24V MAX PV GÜÇ W:600W (12V); 1200W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 2.4A | HEGEL | 34.2
79 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM OCEAN DREAM ALÜMİNYUM SOĞUTMALI | 60A - 12/24V MAX PV GÜÇ W:1000W (12V); 2000W (24V); USB ÇIKIŞ:5V 2.4A | HEGEL | 46.8
80 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM | 20A - 12/24V | HEGEL | 11.7
81 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM | 40A - 12/24/48V | HEGEL | 23.05
82 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM | 60A - 12/24/48V | HEGEL | 37.8
83 |  | ŞARJ KONTROL CİHAZLARI - PWM | 80A - 12/24/48V | HEGEL | 41.4
84 |  | BUZDOLABI 12V 50LT KONDANSERLİ | 12V 50LT KONDANSERLİ | HEGEL | 252
85 |  | BUZDOLABI 12V 92LT KONDANSERLİ | 12V 90LT KONDANSERLİ | HEGEL | 270
86 |  | MEANWELL 360W 13,8V 20A AC-DC AKÜ ŞARJ CİHAZI | 360W / 90-264VAC & 127-370VDC, 13.8 VDC, 20A, 180 x 96 x 49 mm Şarj Cihazı | MEANWELL | 112.5
87 |  | AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ 25A 13,8V MEANWELL | 450 W / 90-264VAC & 127-370VDC, 13,8VDC, 25A, 205 x 135 x 55 mm Şarj Cihazı | HEGEL | 166.5
88 |  | MEANWELL 750W 13,8V 43A AC-DC AKÜ ŞARJ CİHAZI | 750W / 90-264VAC & 127-370VDC, 13,8VDC, 43A, 230 x 158 x 67 mm Şarj Cihazı | HEGEL | 238.5
89 |  | MEANWELL 1200W 13,8V 70A AC-DC AKÜ ŞARJ CİHAZI | 1200W / 90-264VAC & 127-370VDC, 13,8VDC, 43A, 230 x 158 x 67 mm Şarj Cihazı | HEGEL | 322.2
90 |  | AKÜ ŞARJ CİHAZI 20A-12V JEL, KURU, SULU VE LİTYUM TİP AKÜ ŞARJ | 20A 12V 7 AŞAMALI ŞARJ, AC GİRİŞ VOLTAJ: 190-265V, DC ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V, MAX. ŞARJ AKIM: 20A, AC GİRİŞ PRİZ EU, LED DİJİTAL GÖSTERGE | HEGEL | 81
91 |  | AKÜ ŞARJ CİHAZI 60A-12V JEL, KURU, SULU VE LİTYUM TİP AKÜ ŞARJ | 60A 12V 7 AŞAMALI ŞARJ, AC GİRİŞ VOLTAJ: 190-265V, DC ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V, MAX. ŞARJ AKIM: 60A, AC AVRUPA PRİZ, LED DİJİTAL G30ÖAST24EVRG7 EA,ŞAAKMIMALSIEŞÇAERNJE, AĞCİ &GGİRÜİŞÇ | HEGEL | 148.5
92 |  | AKÜ ŞARJ CİHAZI 30A-24V JEL, KURU, SULU VE LİTYUM TİP AKÜ ŞARJ | VOLTAJ: 190-265V, DC ÇIKIŞ VOLTAJ: 24V, MAX. ŞARJ AKIM: 30A, AC AVRUPA PRİZ, LED DİJİTAL GÖSTERGE, AKIM SEÇENEĞİ & GÜÇ | HEGEL | 148.5
93 |  | DC/DC ŞARJ CİHAZI 30A 12/24V | 30AH 12/24V | HEGEL | 174.6
94 |  | DC/DC ŞARJ CİHAZI 30A 12/24V ÇİFT YÖNÜ | 30AH 12/24V | HEGEL | 202.5
95 |  | DC/DC ŞARJ CİHAZI 20A 12V | 20AH 12V | HEGEL | 108
96 |  | DC/DC ŞARJ CİHAZI 30A 12V | 30AH 12V | HEGEL | 136.8
97 |  | ARAÇ ISITICI SPLİT WEBASTO 5KW DİZEL 12V | 12V 5KW SPLİT LV 10.5V HV 16V | HEGEL | 126
98 |  | ARAÇ ISITICI SPLİT WEBASTO 5KW DİZEL 24V | 24V 5KW SPLİT LV 21V HV 32V | HEGEL | 126
99 |  | ARAÇ ISITICI TAŞINABİLİR WEBASTO 5KW DİZEL 12/24V | 12/24V 5KW PORTATİF 4,5KG | HEGEL | 144
100 |  | DIŞ ELEKTRİK BAĞLANTI KONNEKTÖR ERKEK DİŞİ SET-40-80C, IP65/67, 20A, AC500V | DIŞ ELEKTRİK BAĞLANTI KONNEKTÖR DİŞİ -40-80C, IP65/67, 20A, AC500V & DIŞ ELEKTRİK BAĞLANTI KONNEKTÖR ERKEK -40-80C, IP65/67, 20A, AC500V | HEGEL | 26.1
101 |  | KARAVAN MONTAJ SETİ BEYAZ 6'LI SET (4 KÖŞE, 2 YAN) | ABS HAMMADDE, 4 KÖŞE TUTUCU, 2 ORTA TUTUCU SET | HEGEL | 11.9
102 |  | KARAVAN MONTAJ SETİ SİYAH 6'LI SET (4 KÖŞE, 2 YAN) | ABS HAMMADDE, 4 KÖŞE TUTUCU, 2 ORTA TUTUCU SET | HEGEL | 11.9
103 |  | KARAVAN MONTAJ SETİ - KABLO KAPAĞI BEYAZ | KABLO KAPAĞI | HEGEL | 3.45
104 |  | KARAVAN MONTAJ SETİ - KABLO KAPAĞI SİYAH | KABLO KAPAĞI | HEGEL | 3.45
105 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA DC 3", 24V 210W Qmax:1,8m3/h, Hmax:80m | SOLAR DALGIÇ POMPA 3", 24V 210W 8A, VMP 24-48V, VOC<50V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:1,8m3/h, Hmax:80m, ÇIKIŞ 0,75" | HEGEL | 234
106 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA DC 4", 48V 750W Qmax:4m3/h, Hmax:80m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4", 48V 750W 15,5A, VMP 48-96V, VOC<100V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:4m3/h, Hmax:80m, ÇIKIŞ 1,25"/2" | HEGEL | 324
107 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA DC 4", 72V 1100W Qmax:4m3/h, Hmax:96m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4", 72V 1100W 15,5A, VMP 72-144V, VOC<150V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:4m3/h, Hmax:96m, ÇIKIŞ 1,25"/2" | HEGEL | 360
108 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA DC 4", 96V 1300W Qmax:7,5m3/h, Hmax:95m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4", 96V 1300W 13,5A, VMP 96-192V, VOC<200V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:7,5m3/h, Hmax:95m, ÇIKIŞ 1,25"/2" | HEGEL | 378
109 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA DC 4", 110V 1500W Qmax:7,5m3/h, Hmax:115m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4", 110V 1500W 13,5A, VMP 110-192V, VOC<200V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:7,5m3/h, Hmax:115m, ÇIKIŞ 1,25"/2" | HEGEL | 432
110 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA DC 4", 110V 1500W Qmax:4,5m3/h, Hmax:203m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4", 110V 1500W 13,5A, VMP 110-192V, VOC<200V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:4,5m3/h, Hmax:203m, ÇIKIŞ 1,25"/2" | HEGEL | 522
111 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA AC-DC 4", 2200W Qmax:11m3/h, Hmax:125m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4" AC-DC , 2200W, VMP 300-430V, AC V 90-300V, DC V 90-430V, PV Panel >1,3*Pompa Gücü, Qmax:11m3/h, Hmax:125m, Çıkış 2" IP54 Kontrol ünitesi, IP68 Pompa | HEGEL | 666
112 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA AC-DC 4", 2200W Qmax:11m3/h, Hmax:210m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4" AC-DC, 2200W, VMP 300-430V, AC V 90-300V, DC V 90-430V, PV Panel >1,3*Pompa Gücü, Qmax:11m3/h, Hmax:210m, Çıkış 2" IP54 Kontrol ünitesi, IP68 Pompa | HEGEL | 666
113 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA AC-DC 4", 2200W, Qmax:7,5m3/h, Hmax:230m | SOLAR DALGIÇ POMPA 4", 2200W, 17A, AC 90-300V, DC 90-430V, VMP 300-430V, PV Panel >1,3*Pompa Gücü, Qmax:7,5m3/h, Hmax:230m, Çıkış 1,25"/2", IP54 Kontrol ünitesi, IP68 Pompa | HEGEL | 666
114 |  | SOLAR DALGIÇ POMPA AC-DC 6", 2200W Qmax:35m3/h, Hmax:50m | SOLAR DALGIÇ POMPA 6" AC-DC, 2200W, VMP 300-430V, AC V 90-300V, DC V 90-430V, PV Panel >1,3*Pompa Gücü, Qmax:35m3/h, Hmax:50m, Çıkış 3" IP54 Kontrol ünitesi, IP68 Pompa | HEGEL | 792
115 |  | SOLAR YÜZEY POMPASI DC 48V 550W | SOLAR YÜZEY POMPASI DC 48V 550W 11,5A, VMP 48-96V, VOC<100V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:6m3/h, Hmax:25m, GİRİŞ/ÇIKIŞ 1"/1" | HEGEL | 309.6
116 |  | SOLAR YÜZEY POMPASI DC 72V 1100W | SOLAR YÜZEY POMPASI DC 72V 1100W 15,5A, VMP 72-144V, VOC<150V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:27m3/h, Hmax:15m, GİRİŞ/ÇIKIŞ 2"/2" | HEGEL | 408.6
117 |  | SOLAR YÜZEY POMPASI DC 110V 1500W | SOLAR YÜZEY POMPASI DC 110V 1500W 13,5A, VMP 110-192V, VOC<200V, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:55m3/h, Hmax:17m, GİRİŞ/ÇIKIŞ 3"/3" | HEGEL | 504
118 |  | SOLAR YÜZEY POMPASI AC-DC 2200W | SOLAR YÜZEY POMPASI AC-DC 2200W, AC VMP 90-300V, DC VMP 90-430V, BEST VMP 300-430, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:75m3/h, Hmax:25m, GİRİŞ/ÇIKIŞ 3"/3" | HEGEL | 702
119 |  | SOLAR HAVUZ POMPASI AC-DC 1200W | SOLAR HAVUZ POMPASI AC-DC 1200W, AC VMP 90-300V, DC VMP 90-430V, BEST VMP 150-430, PV PANEL >1,3*POMPA GÜCÜ, Qmax:31m3/h, Hmax:19m, GİRİŞ/ÇIKIŞ 2"/2" | HEGEL | 702
SOLAR GÜNEŞ PANELLERİ
120 |  | YARI ESNEK GÜNEŞ PANELİ | 140W-1490x560x2,5mm | HEGEL | 244.8
121 |  | GÜNEŞ PANELİ 25W MONOKRİSTAL | 25W - 360x430x25mm | HEGEL | 21.6
122 |  | GÜNEŞ PANELİ 50W MONOKRİSTAL | 50W-425x675x20mm | HEGEL | 36
123 |  | GÜNEŞ PANELİ 110W MONOKRİSTAL | 110W - 670x970x30mm | HEGEL | 64.8
124 |  | GÜNEŞ PANELİ 155W MONOKRİSTAL | 155W - 675x1135x35mm | HEGEL | 72
125 |  | GÜNEŞ PANELİ 205W MONOKRİSTAL | 205W - 1496x678x30mm - 11,0kg | HEGEL | 91.8
126 |  | GÜNEŞ PANELİ 205W MONOKRİSTAL HC | 205W - 1496x678x30mm - 11,0kg | HEGEL | 91.8
127 |  | GÜNEŞ PANELİ 210W MONOKRİSTAL | 210W - 1496x678x30mm - 11,0kg | HEGEL | 91.8
128 |  | GÜNEŞ PANELİ 245W MONOKRİSTAL HC | 245W - 1546x775x35mm - 11,0kg | HEGEL | 91.8
129 |  | GÜNEŞ PANELİ 245W MONOKRİSTAL HC SİYAH | 245W - 1546x775x35mm - 11,0kg | HEGEL | 93.6
130 |  | GÜNEŞ PANELİ 340W MONOKRİSTAL | 340W - 1001x1660x35mm - 18,0kg | HEGEL | 127.8
131 |  | GÜNEŞ PANELİ 395W MONOKRİSTAL HC | 395W - 2008x1002x35mm - 22,5kg | HEGEL | 99
132 |  | GÜNEŞ PANELİ 410W MONOKRİSTAL | 410W - 1987x1001x35mm - 23,0kg | HEGEL | 108
133 |  | GÜNEŞ PANELİ 410W MONOKRİSTAL HC | 410W - 2010x1000x35mm - 23,0kg | HEGEL | 99
134 |  | GÜNEŞ PANELİ 450W MONOKRİSTAL HC | 450W - 2095x1039x35mm-23,0kg | HEGEL | 135
135 |  | GÜNEŞ PANELİ 455W MONOKRİSTAL HC | 455W - 2095x1039x35mm-23,0kg | HEGEL | 136.8
136 |  | GÜNEŞ PANELİ 550W MONOKRİSTAL HC | 550W - 2278x1134x35mm | HEGEL | 162
137 |  | GÜNEŞ PANELİ 550W MONOKRİSTAL HC | 550W - 2278x1133x35mm | HEGEL | 130.5
138 |  | GÜNEŞ PANELİ 555W MONOKRİSTAL HC | 555W - 2278x1133x35mm | HEGEL | 130.5
139 |  | 100W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ- BETATEK | 10W POLİ PANEL, 12AH LIFEPO4 AKÜ, 100W GÜÇ 9 ADET LED LAMBA, IP66 SIZDIRMAZLIK, ŞARJ SÜRESİ 6-7 SAAT, DİJİTAL OTOMATİK KONTROL, UZAKTAN KUMANDA, ÇALIŞMA ZAMANI >24SAAT, 150LM/WATT | HEGEL | 54
140 |  | TRANSFER SWİTCH 2P 63A 220V-220V | 230V-230V 63A OTOMATİK / MANUEL | HEGEL | 36
141 |  | TRANSFER SWİTCH 2P 63A 230V-230V | 230V-230V 63A OTOMATİK / MANUEL | HEGEL | 43.2
142 |  | TRANSFER SWİTCH 4P 63A 400V-400V | 400V-400V 63A OTOMATİK / MANUEL | HEGEL | 54
143 |  | DC DEVRE KESİCİ 550Vdc 16A B SINIF- HEGEL | 550Vdc 16A B SINIFI 2P | HEGEL | 5.95
144 |  | DC DEVRE KESİCİ 550Vdc 40A B SINIF- HEGEL | 550Vdc 40A B SINIFI 2P | HEGEL | 5.95
145 |  | DC DEVRE KESİCİ 550Vdc 100A C SINIF- HEGEL | 550Vdc 100A B SINIFI 2P | HEGEL | 14.4
146 |  | DC SİGORTA 1000Vdc 320A B SINIF- HEGEL | YRM3DC-320HU MCCB 2P 320A 1000V | HEGEL | 63
147 |  | DC KARTUŞ SİGORTA 1000Vdc 15A B SINIF-HEGEL | 1000Vdc 15A B SINIFI | HEGEL | 2
148 |  | DC KARTUŞ SİGORTA 1000Vdc 20A B SINIF-HEGEL | 1000Vdc 20A B SINIFI | HEGEL | 2.2
149 |  | DC KARTUŞ SİGORTA 1000Vdc 32A B SINIF-HEGEL | 1000Vdc 32A B SINIFI | HEGEL | 2.35
150 |  | DC KARTUŞ SİGORTA YUVASI 1000Vdc 20KA-HEGEL | 1000Vdc 1P | HEGEL | 2
151 |  | DC BIÇAKLI SİGORTA 1000Vdc 80A B SINIF-HEGEL | 1000Vdc 1P 80A B SINIFI | HEGEL | 7.05
152 |  | DC BIÇAKLI SİGORTA 1000Vdc 100A B SINIF-HEGEL | 1000Vdc 1P 100A B SINIFI | HEGEL | 7.2
153 |  | DC BIÇAKLI SİGORTA 1000Vdc 120A B SINIF-HEGEL | 1000Vdc 1P 120A B SINIFI | HEGEL | 7.4
154 |  | DC BIÇAKLI SİGORTA YUVASI 160A- HEGEL | 1000Vdc 160A 1P | HEGEL | 10.1

## Table 5
FİYAT LİSTESİ 2025-07 20% 40,90 20%
NO | RESİM | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMA | MARKA | NET FİYAT USD KDV DAHİL
156 |  | SOLAR KABLO | ÇİFT İZOLASYON 4mm2 SİYAH | HEGEL | 0.9
158 |  | SOLAR KABLO | ÇİFT İZOLASYON 6mm2 SİYAH | HEGEL | 1.2
159 |  | SOLAR KABLO | ÇİFT İZOLASYON 10mm2 | HEGEL | 2.4
160 |  | SOLAR KABLO | ÇİFT İZOLASYON 10mm2 | HEGEL | 2.4
161 |  | AKÜ BAĞLANTI KABLOSU 16MM2 KIRMIZI | NYAF KABLO-AKÜ BAĞLANTI | HEGEL | 2.95
162 |  | AKÜ BAĞLANTI KABLOSU 16MM2 SİYAH | NYAF KABLO-AKÜ BAĞLANTI | HEGEL | 2.95
163 |  | AKÜ BAĞLANTI KABLOSU 25MM2 KIRMIZI | NYAF KABLO-AKÜ BAĞLANTI | HEGEL | 4.5
164 |  | AKÜ BAĞLANTI KABLOSU 25MM2 SİYAH | NYAF KABLO-AKÜ BAĞLANTI | HEGEL | 4.5
165 |  | TTR 3X4MM2 KABLO BEYAZ | 052XZ1-F 3 X 4 KABLO BEYAZ YEKPARE | HEGEL | 2.35
166 |  | TTR 3X6MM2 KABLO BEYAZ | 052XZ1-F 3 X 6 KABLO BEYAZ YEKPARE | HEGEL | 3.25
167 |  | KABLO PABUCU M8-10MM | M8-10MM | HEGEL | 0.3
168 |  | KABLO PABUCU M8-25MM - AĞIR TİP | M8-25MM | HEGEL | 0.5
169 |  | MC4 BAĞLANTI SETİ 1000V | IP68 KORUMA PV MAX 1000V, 2.5MM2 4MM2 VE 6MM2 KABLO BAĞLANTI, MAKS. AKIM 30A, KALAY KAPLI BAKIR TERMİNAL, TÜV, CE, ROHS ONAYLI | HEGEL | 0.85
170 |  | MC4 BAĞLANTI SETİ 1500V | IP68 KORUMA PV MAX 1500V, 4MM2, 6MM2 KABLO BAĞLANTI - TÜV ONAYLI | HEGEL | 1.05
171 |  | 2'Lİ H TİP KONNEKTÖR | IP68 KORUMA | HEGEL | 3.6
172 |  | 2'Lİ Y TİP KABLOLU KONNEKTÖR | IP68 KORUMA | HEGEL | 3.6
173 |  | 3'LÜ H TİP KONNEKTÖR | IP68 KORUMA | HEGEL | 5.95
174 |  | 3'LÜ Y TİP KABLOLU KONNEKTÖR | IP68 KORUMA | HEGEL | 5.95
175 |  | MC4 SIKMA APARATI SUNNY TWINS | SOLAR BAĞLANTI ALET SETİ | HEGEL | 2.4
176 |  | MC4 BAĞLANTI SETİ | SOLAR BAĞLANTI ALET SETİ | HEGEL | 63
177 |  | KABLO SIYIRICI | KABLO SIYIRICI 2,5-4-6MM KABLO KESİTİ | HEGEL | 12.6
178 |  | KABLO PAPUCU SIKMA PENSESİ 6- 50MM2 | 6-50MM2 ARASI PAPUÇ SIKMA | HEGEL | 30.6
179 |  | RAY PROFİL AŞIK 60MM - 30CM | RAY PROFİL | HEGEL | 2.55
180 |  | PANEL ORTA TUTUCU ALÜMİNYUM | ORTA TUTUCU ALÜMİNYUM | HEGEL | 0.75
181 |  | PANEL SONLANDIRICI ALÜMİNYUM 35MM | SONLANDIRICI ALÜMİNYUM | HEGEL | 0.75
182 |  | PANEL SET ALÜMİNYUM; ORTA TUTUCU, CİVATA 35MM, BAKLAVA SOMUN M8 | ORTA TUTUCU GALVANİZ SET | HEGEL | 1.2
183 |  | PANEL SET ALÜMİNYUM; SONLANDIRICI 35MM, CİVATA 16MM VE BAKLAVA SOMUN M8 | SONLANDIRICI GALVANİZ SET | HEGEL | 1.2
184 |  | PANEL ÇATI KANCASI AYARLANABİLİR | PANEL ÇATI KANCASI | HEGEL | 5.4